FREQUENCE DE CHANGEMENT DE SONDE

La durée du sondage vésical à demeure en système clos doit être reconsidérée chaque jour. La sonde doit être enlevée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

En l’absence de consensus, l’indication suivante est proposée :

Sondage à demeure de courte durée : inférieure à 15 jours :

Sonde en latex enduit de téflon ou de silicone   changement de l’ensemble à J15

Sondage à demeure de longue durée :

Sonde latex enduit hydrogel  changement ensemble toutes les 4 semaines

Sonde 100% silicone  changement de l’ensemble toutes les 4 à 6 semaines

Devant une infection urinaire, il faut retirer la sonde urinaire ou la changer lorsque le drainage est indispensable. Ceci paraît nécessaire à l’éradication de l’infection du fait de la présence d’une colonisation bactérienne souvent importante de la sonde urinaire, au sein d’un bio film.

En tout état de cause, il est nécessaire d’en informer le Médecin traitant et/ou Médecin praticien d’HaD.

HaD France

194 rue de Tolbiac

75013 PARIS

RECOMMANDATIONS

POUR LA POSE DE SONDE URINAIRE A DOMICILE

MANIPULATION – ENTRETIEN - COMPLICATION

DEFINITION

Le sondage urinaire consiste à mettre en place de façon aseptique une sonde dans la vessie par le méat urinaire en suivant l’urètre de façon atraumatique et indolore, et en respectant des règles d’asepsie rigoureuse pour drainer l’urine de la vessie.

Le sondage peut être unique, répété (ex : paraplégique), ou à demeure.

MODALITES

Le sondage est un acte sur prescription médicale. L’infirmier s’assure que l’information soit donnée au préalable au patient et/ou à son entourage. Il obtient son consentement.

L’utilisation d’un set de sondage vésical clos est impérative.  Aucune déconnexion, même temporaire n’est acceptable. Les lavages et irrigations vésicaux augmentent le risque d’infection urinaire associée aux soins. S’ils s’avèrent nécessaire, ils se feront sur une sonde double courant.

La vidange du collecteur urinaire s’effectue aseptiquement à l’aide d’une compresse imbibée d’alcool à 70° par le robinet inférieur.

Le prélèvement bactériologique se réalise aseptiquement par une bague prévue à cet effet.

Le premier sondage urinaire chez un homme est un acte médical (pratiqué par un médecin ou en sa présence).

MATERIELS

MATÉRIEL STÉRILE :

1 set de sondage système clos composé de :

- Sonde de Foley

- Poche à urines 2l

- Système d’égouttement

- Système de vidange

- Site de prélèvement d'urine compatible

avec des seringues à embout Luer-Lock

- Valve anti-reflux

Gel urétral stérile KY

2 sachets de 5 compresses stériles

1 seringue de 20 cc + 1 aiguille préleveuse

1 aiguille préleveuse

1 champ stérile fendu

2 ampoules d’eau stérile

1 paire de gants stériles

MATÉRIEL NON STÉRILE :

1 sac poubelle

Lingettes-désinfectantes

1 bassin (femme) ou 1 alèse plastifiée (homme)

1 solution antiseptique hydro-alcoolique

2 paires de gants à usage unique

10 compresses non stériles

1 serviette de toilette propre

1 bassine d'eau tiède

1 savon et 1 solution aqueuse antiseptique de la même gamme

1 gant de toilette à usage unique

1 Alèse

SONDAGE URINAIRE

- Préparation du patient :

- Se laver les mains (lavage simple) ou réaliser une FHA

- Mettre des gants à usage unique non stériles

- Procéder à une toilette génito-urinaire : étape préalable indispensable à tout type de sondage nécessite l’utilisation de gant et de serviette de toilette PROPRE, d’un savon PH neutre et compatible avec l’antiseptique utilisé.

- Changer de gants à usage unique non stériles

- Réaliser une toilette antiseptique à l'aide de compresses stériles imprégnées

De Dakin

- Utiliser une compresse différente pour chaque site

- Laisser la dernière compresse sur le méat

Chez la femme lors d’écoulement vaginal, laisser poser une compresse à l’entrée

du vagin.

- Préparation du matériel de sondage :

- Enlever les gants à UU et procéder à une FHA

- Nettoyer l’adaptable avec lingette désinfectante

- Préparer l’ensemble du matériel sur un champ stérile

- Ouvrir le set de sondage et des autres emballages de matériels stériles avec

le gel lubrifiant stérile et la seringue qui servira à gonfler le ballonnet :

entre 10 et 20cc selon les sondes

- Réaliser une FHA

- Enfiler des gants stériles :

- Tester le ballonnet de la sonde

- Vérifier la fermeture du système de vidange du sac à urines

- Mise en place du système de drainage clos :

- Mettre en place le champ fendu autour des parties intimes

- Enlever la compresse protégeant le site d'insertion

- Lubrifier la sonde avec le gel KY

- Introduire la sonde doucement dans le méat jusqu’à apparition d’urines dans le sac. Chez l’homme, positionner la verge verticalement jusqu’à percevoir une butée puis continuer en position horizontale

Veillez à ne pas laisser plus de 500 ml s’écouler car risque de malaise : clamper la sonde au-delà de cette quantité d’urines

Attendre 10 min avant de poursuivre la vidange

- Gonfler le ballonnet puis retirer la sonde jusqu'à résistance du ballonnet

- Fixer la sonde (de préférence sur la partie haute de la cuisse)

- Fixer le collecteur en position déclive et veiller à l’absence de coude au niveau de la sonde et du tube collecteur

- Eliminer le matériel utilisé dans les DAOM

- Noter la date de pose, la charrière de la sonde posée et le volume d’urine collecté sur le document « Traçabilité du sondage urinaire » ou dans Mobisoins

Prévenir l’HAD pour toute difficulté rencontrée et/ou Med traitant, il est recommandé de ne pas poser deux fois une sonde urinaire si obstacle, douleur importante ou hématurie franche